Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad

náměstí 7, 285 21 Zbraslavice                                                tel./fax 327591411

Č.j:	200/2010 - 2.Výst	Zbraslavice, dne: 27.12.2010

Vyřizuje:	Jan Jursík

E-mail:	stavebni@obeczbraslavice.cz

Telefon:	327591411

NÁVRH VÝROKU

územního ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Zbraslavice,stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: intenzifikace ČOV Zbraslavice na pozemcích: stavební parcela parcelní číslo 756 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 1574/3 (ostatní plocha) a 1574/4 (ostatní plocha) v kat. území Zbraslavice, kterou podala Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. (IČ - 46356967), Ku Ptáku 387, 284 01  Kutná Hora  na základě plné moci zastoupená firmou VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. (IČ – 48153362), Na Střezině 1079, 500 03  Hradec Králové

takto:

Podle § 95 odst. 1 stavebního zákona ve zjednodušeném územním řízení vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: intenzifikace ČOV Zbraslavice na pozemcích: stavební parcela parcelní číslo 756 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 1574/3 (ostatní plocha) a 1574/4 (ostatní plocha) v kat. území Zbraslavice.

Stávající ČOV ve Zbraslavicích je navržena k intenzifikaci, která zajistí dostatečnou kapacitu pro obec Zbraslavice a dvanáct místních částí, pro které bude v areálu ČOV umístěna svozová jímka. Navrhovaná kapacita ČOV je dimenzována pro 1200 EO. Pro intenzifikaci ČOV je navržena technologie selektorové nízkozatěžované aktivace s předřazenou denitrifikací a interní cirkulací pro odstranění celkového dusíku s chemickým srážením fosforu a oddělenou aerobní stabilizací kalu. Nové stavební objekty a stavební úpravy stávajících objektů budou umístěny a prováděny v původním oploceném areálu ČOV.

Odstupové vzdálenosti: SO 01 – Monoblok - bude umístěn na pozemku parc. č. 1574/3 ve vzdálenosti 1,70 m od hranice s pozemkem parc. č. 1574/4 a ve vzdálenosti 4,70 m od hranice s pozemkem parc. č. 1574/5. SO 01 – Monoblok – Svozová jímka - bude umístěn na pozemku parc. č. 1574/3 ve vzdálenosti 7,40 m a ve vzdálenosti 15,70 m od hranice s pozemkem parc. č. 1574/5. SO 02 – Lapák štěrku bude umístěn na pozemku parc. č. 1574/3 ve vzdálenosti 1,90 m od hranice s pozemkem parc. č. 1574/4. SO 02 – Lapák štěrku – Plocha pro kontejner - bude umístěn na pozemcích parc. č. 1574/3 a 1574/4 ve vzdálenosti 1,00 m a ve vzdálenosti 1,90 m od hranice s pozemkem parc. č. 1574/5. SO 02 – Lapák štěrku – Plocha pro separátor písku - bude umístěn na pozemku parc. č. 1574/3 ve vzdálenosti 32,40 m od hranice s pozemkem parc. č. 1574/5 a ve vzdálenosti 14,90 m od hranice s pozemkem parc. č. 1574/6. SO 03 – Dmychárna – Nová přístavba – bude umístěn na pozemku parc. č. 1574/3 ve vzdálenosti 9,80 m a ve vzdálenosti 3,00 m od hranice s pozemkem parc. č. 1574/7 a bude přistavěn ke stávajícímu objektu na pozemku stavební parcela parc. č. 756.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 – Monoblok

SO 02 – Lapák štěrku

SO 03 – Dmychárna

SO 04 – Trubní propoje

SO 05 – Úpravy stávajících nádrží

PS 01 – ČOV

PS 02 – Technologická elektroinstalace + stavební elektroinstalace

PS 03 – ASŘ + Dálkový přenos informací

SO 01 – Monoblok. Odpadní vody budou přivedeny ze stávající ČOV do nového biologického bloku, který se skládá z následujících částí:

- selektor – objem 15 m3, hloubka vody 5,0 m

- denitrifikační nádrže míchané, objem 85,5 m3, hloubka vody 5,0 m

- aktivační nádrže s provzdušňovacími rošty, objem 152,2 m3, hloubka vody 5,0 m

- vertikální kruhové dosazovací  nádrže, které jsou vestavěny do aktivační nádrže – objem 58,6 m3, hloubka vody 5,0 m.

Srážení fosforu.  Na betonovou základovou desku  bude osazena PE nádrž na síran železnatý o užitném objemu 3,0 m3.

Svozová jímka. Bude sloužit pro likvidaci dovážených odpadních vod, rozměry: 4,60 x 2,80 x 3,45 m se 4 čerpacími jímkami a drenážním potrubím pro odčerpání spodních vod. Čerpací jímky budou provedeny ze studničních skruží o průměru 1 m.

SO 02 – Lapák štěrku. Bude osazen na stávající kanalizační stoce v místě stávající lomové šachty, bude zde osazena železobetonová prefabrikovaná jímka o průměru 1,50 m s poklopem o nosnosti D 400.

Plocha pro kontejner - železobetonová plocha s odvodněním o rozměrech 3,50 x 2,50 m.

Plocha pro separátor písku - železobetonová plocha s odvodněním o rozměrech 3,50 x 2,50 m.

SO 03 – Dmychárna.  Bude umístěna v přístavbě stávající provozní budovy o rozměrech 3,40 x 4,075 m. Současně budou provedeny stavební úpravy stávajícího  objektu – provedení nového zastřešení půlkulatou střechou. Konstrukce krovu – sbíjené vazníky, výměna oken a dveří  za plastové. Budou provedeny nové rozvody vody a elektroinstalace.

SO 04 – Trubní propoje. V rámci objektu budou provedeny nové trubní propoje, osazeny nové revizní šachty, provedeny nové chodníky z betonových dlaždic o ploše 55 m2 a rozebrána stávající panelová vozovka o ploše 360 m2. Podrobnosti jsou patrné z dokumentace pro územní řízení.

SO 05 – Úpravy stávajících nádrží. Bude provedena demontáž stávajících uskladňovacích nádrží a úprava dosazovací nádrže a aktivační nádrže na uskladňovací nádrže. Dále bude odstraněna stávající železobetonová jímka odvodnění vytěženého písku.

PS 01 – ČOV. Vlastní technologie ČOV.

PS 02 - Technologická elektroinstalace + stavební elektroinstalace. V rámci technologické rekonstrukce ČOV bude provedena kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů včetně nového venkovního osvětlení a bleskosvodu provozní budovy. Přípojka NN včetně přívodního kabelu a uzemnění ochranného vodiče zůstane v původním stavu.

PS 03 – ASŘ + Dálkový přenos informací. Budou instalována čidla pro měření provozních stavů ČOV, část ASŘTP bude tvořena programovatelným automatem PLC se zálohovaným napájením a grafickým operátorským panelem. Data z ČOV budou přenášena na dispečerské pracoviště prostřednictvím radiové sítě. Provozní budova bude chráněna zabezpečovací ústřednou s příslušenstvím.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Umístění nových staveb a stavební úpravy stávajících objektů budou prováděny v původním oploceném areálu ČOV, v souladu s ověřenou dokumentací k územnímu řízení, kterou vypracoval Ing. Martin Herman, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství ČKAIT 0601853.

2. Budou splněny podmínky vyplývající z vyjádřeních účastníků řízení – správců technické infrastruktury:

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 151216/10 ze dne 20.12.2010:

nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica 02. Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se nevyskytuje  PVSEK společnosti Telefónica O2. Pokud se v žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území vyskytuje nadzemní vedení SEK, je součástí sítě elektronických komunikací a používá shodnou právní ochranu jako SEK. Uvedené vyjádření obsahuje Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica 02, které je nutno při umístění stavby splnit. Platnost vyjádření končí dne 20.12.2012. Kompletní Vyjádření je součástí projektové dokumentace a bude stavebníkovi předáno spolu s rozhodnutím.

- ČEZ Distribuce a.s. Děčín, vyjádření k existenci energetického zařízení  zn. 1027181703 ze dne 5.5.2010:

V zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami a podnikovými normami energetiky. Před zahájením jakýchkoli zemních prací proto zažádejte o vytýčení trasy podzemního silového zařízení, dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu. Platnost tohoto vyjádření je l rok ode dne vydání. Kompletní Vyjádření včetně Podmínek  pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních i nadzemních vedení je součástí projektové dokumentace a bude stavebníkovi předáno spolu s rozhodnutím.

3. Budou splněny podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko č.j. HSKL-12635-2/2010 – KH ze dne 10.12.2010:

souhlasné stanovisko k dokumentaci pro zjednodušené úze mní řízení, která obsahuje požárně bezpečnostní řešení stavby.

- Městský úřad Kutná Hora, odbor ŽP, posouzení záměru z hlediska ochrany ŽP zn. MKH/064481/2010 ze dne 13.12.2010:

nakládání s odpady: ve vyšším stupni projektové dokumentace požaduje popis nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby nebo se kterými bude v rámci stavby nakládáno. Tento popis požaduje zpracovat v souladu s Metodickým návodem č. 4/08 odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje.

- Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava Praha, vyjádření správce povodí zn. 56746/2010-243-Ža  ze dne 1.12.2010: souhlasí s uvedeným záměrem za předpokladu splnění těchto podmínek:

S ohledem na zařazení recipientu mezi vody lososové podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. bude zvolena technologie odpovídající nejlepší dostupné technologii čištění odpadních vod pro danou velikostní kategorii a odstraňování fosforu jeho srážením.

K limitů na odtoku se vyjádří až po doložení ovlivnění recipientu směšovací rovnicí v ukazatelích BSK5,   CHSKc,  NL, N-NH4 a Pcelk. Ovlivnění recipientu bude součástí PD pro stavební řízení.

Dle normy ČSN 75 64 01  by nemělo množství navážených odpadních vod přesáhnout 10% denního nátoku Q24.

Další stupeň PD požaduje předložit k vydání stanoviska správce povodí.

- Archeologický ústav AV ČR  Praha, pracoviště Kutná Hora, vyjádření k projektované akci z hlediska archeologické památkové péče č.j. ARUP-10576/2010 ze dne 21.12.2010:

Před zahájením akce je třeba dodržet tyto podmínky:

Zajistit provedení archeologického dohledu v průběhu stavby uzavřením smlouvy o dílo mezi investorem akce a Archeologickým ústavem AV ČR Praha v.v.i.

Ohlásit termín zahájení akce po tom, co bylo vydáno stavební povolení na adresu: ARÚ AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 284 01  Kutná Hora, tel. 327511730

Oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací dodavatelem nejpozději 3 týdny před termínem na adresu uvedenou v bodu 2.

Tento návrh výroku rozhodnutí musí být  zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů.

Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Obecního úřadu Zbraslavice,stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí - pátek  7:00 - 15:30).

Upozornění pro žadatele:

Dle ustanovení § 95 odst. 3 stavebního zákona  žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat o architektonické nebo urbanistické podobě záměru a o jeho vlivu na okolí.

Jan Jursík

vedoucí stavebního úřadu

otisk razítka

elektronicky podepsáno

Rozdělovník

Účastníci řízení:

VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.,  Na Střezině 1079, 500 03  Hradec Králové

Obec Zbraslavice, Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice

Dotčené orgány:

Archeologický ústav AV ČR Praha v.v.i., Hloušecká 609, 284 01  Kutná Hora 1

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor, U Zastávky 280, 284 03  Kutná Hora 3

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště, U Lorce 40, 284 01  Kutná Hora 1

Městský úřad, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01  Kutná Hora 1

Městský úřad, odbor územního plánování, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01  Kutná Hora 1

Obecní úřad Zbraslavice, Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice

Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21  Praha 5

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

Na vědomí:

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, 284 01  Kutná Hora 1

Datum zveřejnění: 27.12.2010					Datum sejmutí: ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění		             Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:							Razítko: